RECEPTIONSBYGGNAD

1-plans byggnad. lokalarea 95 kvm + vidbyggt förråd/teknik ca 25 kvm

Byggår; 1983

Renoverad och tillbyggd 2012

Grund: betongplatta

Stomme: trä, isolerad 120mm

Fasad: träpanel

Tak: plåt

Taklag: isolerat 200 mm

Fönster: 2-glas

Värme: luftvärme, el-element

Fiber installerat

INTERIÖR:

Reception: golv klinker, vägg bröstpanel/målat

Pentry: golv klinker, vägg målad

Duschar: golv klinker, väggar kakel

Toaletter: golv klinker, vägg halvkakel/målat

Linneförråd: golv betong, vägg plåt, Utgång till lastzon

Vidbyggt förråd: isolerat, vägg spånplatta, tak gips